## 工事内容確認チェックシート（賃貸・省エネ）第一面
現場検査申請書付表 | [11 empty] | 設計登録タイプ以外用
工事内容確認チェックシート（賃貸住宅融資（省エネ住宅））（１／３）
申請者名
工事監理者名
（工事監理者がいない場合は、工事施工者が記名してください。） （申請者が工事監理者と同一の場合は工事監理者欄の記名は不要です。）
私は、竣工現場検査の申請に当たり次表の基準に適合していることを確認しました。
基準項目 |  |  | 該当工法 |  |  |  |  | 基準の概要 | [5 empty] | 申請者 | 備考
|  |  | 在来木造 | ２×４ | Ｓ造 | ＲＣ造 | 丸太組 | [6 empty] | 現場
[8 empty] | （基準の詳細は、機構の定める技術基準を確認してください。） | [5 empty] | 確認欄
þ
構 造 | 耐火 | 主要構造部を耐火構造とした住宅の場合 | － | ○ | ○ | ○ | － | ・建築基準法第２条第９号の２イに適合する住宅であること。 | [5 empty] | □
| 準耐火 | イ準耐又はロ準耐の場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・主要構造部を耐火構造とした住宅以外の住宅で、建築基準法第２条第９号の３イ又はロに適合する住宅であること。 | [5 empty] | □
|  | 省令準耐火構造の場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | － | ・外壁及び軒裏が防火構造であること。 | [5 empty] | □
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | － | ・屋根は不燃材料で造り、又は葺くこと。 | [5 empty] | □
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | － | ・天井及び壁の室内（※）に面する部分は防火被覆されていること。 ※居室、浴室（ユニットバスの場合を含む。）、洗面脱衣室、便所、玄関、廊下、物置等 | [5 empty] | □
|  |  | ○ | ○ | 〇 | ○ | － | ・防火上支障がない措置を講じていること。 （施工上、特に注意が必要な次のアからウまでを全て確認すること。） | [5 empty] | □
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | － |  | ア 防火被覆材を貫通して設備器具（コンセントボックス、ダウンライト、換気ダクト 等）を取り付ける場合、当該器具又は当該器具の裏面を当該部分に空隙が 生じないよう（準）不燃材料で造り、又は覆うこと（設備器具の防火被覆材 貫通部の措置が設計図書どおりであることを納品書、施工写真等により 確認できること。）。 |  |  |  |  | □
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | － |  | イ 壁又は天井の防火被覆を部分的に貫通する場合、当該木材の寸法は、防火 被覆材を貫通する方向に30㎜以上であること。貫通する木材と防火被覆との 目地部分及び取合い部分には当て木を設けること。 |  |  |  |  | □
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | － |  | ウ ①から③までの取合い部等には、ファイヤーストップ措置を講じていること。 ①床又は天井と壁の取合い部 ②壁と壁との取合い部 ③上階に床がある部分の天井内部における間仕切り壁と横架材との間 |  |  |  |  | □
接 道 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・原則として一般の交通の用に供する道に２ｍ以上接していること。 | [5 empty] | □
住宅の規模 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・設計検査申請書に記載された住宅の１戸当たりの床面積のとおり施工していること。 | [5 empty] | □
戸建型式 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・一戸建てでないこと（連続建て、重ね建て又は共同建てのいずれかであること。）。 | [5 empty] | □
土 台 |  |  | ○ | ○ | － | － | ○ | ・外壁に接する土台を木造とする場合は次の各号に適合していること。 ・耐久性の高い樹種を使用するかK3相当以上の防腐・防蟻処理（北海道・青森県は K2相当以上の防腐処理）を行うこと。 ・土台に接する外壁の下端には水切りを設けていること。 | [5 empty] | □
換気設備の設置 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・住宅の炊事室、浴室及び便所に次に掲げるいずれかの設備を設けること。 ア 機械換気設備 イ 換気のできる窓 | [5 empty] | □
配管設備の点検 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | （連続建て又は重ね建ての場合） ・炊事室に設置される給排水その他の配管設備（配電管・ガス管を除く。）が仕上げ材等により隠されている場合には、配管設備を点検するために必要な開口又は掃除口による清掃を行うために必要な開口を仕上げ材等に設けること。 | [5 empty] | □
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | （共同建ての場合） ・給排水その他の配管設備（配電管を除く。）で各戸で共有するものは、構造耐力上主要な部分である壁の内部に設けないこと。 | [5 empty] | □
区 画 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・住宅相互間、住宅と共用廊下の間等の区画は、原則として耐火構造又は1時間準耐火構造の界床・界壁で区画し、開口部には防火戸を設置していること。 | [5 empty] | □
床の遮音構造 （共同建ての場合に限り 適用） |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・次のいずれかに掲げる基準に適合していること。 ただし、サービス付き高齢者向け住宅（施設共用型）の場合を除く。 ・鉄筋コンクリート造の均質単板スラブにあっては、厚さ15㎝以上であること。 ・鉄筋コンクリート造のボイドスラブにあっては、等価厚さが21㎝以上であること。 ・鉄筋コンクリート造の均質単板スラブ及びボイドスラブ以外の床構造にあっては、 重量衝撃音レベルが遮音等級Li、Fmax、r-65程度の遮音性能を有する構造 であること。 ・鉄筋コンクリート造の均質単板スラブ及びボイドスラブ以外の床構造にあっては、 評価方法基準８－１の(3)のロの①のd（相当スラブ厚さが11㎝以上）に適合する ものであること。 ・評価方法基準８－１の(3)のイの⑤のａに掲げる条件を満たす場合において、同a の表３に掲げる床仕上げ構造の重量床衝撃音レベル低減量（以下「ΔL」といい ます。）に応じ、等級換算スラブ厚が次に掲げる値以上であるもの。 ア ΔLが＋5dBの場合 同表の(い)の項に掲げる等級のうち３の欄に掲げる値 イ ΔLが0dB又は－5dBの場合 同表の(い)の項に掲げる等級のうち２の欄に掲げる値 | [5 empty] | □
住宅の規格 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・原則として２以上の居住室並びに炊事室、便所及び浴室があること。 | [5 empty] | □
断熱構造 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・次の①又は②の基準のいずれかに適合していること。 （「工事内容確認チェックシート（賃貸住宅融資（省エネ住宅））（２／３）」を提出してください。）
[9 empty] | ①断熱等性能等級４※１以上及び一次エネルギー消費量等級５※２以上の基準に適合していること。 |  |  |  |  | □
[9 empty] | ②トップランナー基準 |  |  |  |  | □
※１ | 「断熱等性能等級」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）第３条第１項の規定に基づく評価方法基準第５の５－１に定める断熱等性能等級の等級です。
※２ | 「一次エネルギー消費量等級」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第３条第１項の規定に基づく評価方法基準第５の５－２に定める一次エネルギー消費量等級の等級です。
※３ | 「建築物エネルギー消費性能基準」とは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第53号）第２条第１項第３号に規定する基準です。
2024年10月

## 工事内容確認チェックシート（賃貸・省エネ）第二面
現場検査申請書付表 |  |  |  | 設計登録タイプ以外用
工事内容確認チェックシート（賃貸住宅融資（省エネ住宅））（２／３）
私は、竣工現場検査の申請に当たり、次表の基準に適合していることを確認しました。
基準の 概要 | 確認項目※１ |  | 確認内容 |  |  | 申請者 現場 確認欄 | 備考
þ
躯体、開口部等に係る確認事項 | 躯体の 断熱性能等 | 断熱材の種類 | 断熱材の種類、厚さが所定のとおり施工されていること。 |  |  | □
|  | 断熱材の保管・養生 | （繊維系断熱材の場合）断熱材を濡らさないような措置がされていること。 |  |  | □
|  | 屋根又は天井の 断熱構造 | 必要な部位にすき間なく施工されていること。 |  |  | □
|  | 壁の断熱構造 | 必要な部位にすき間なく施工されていること。 |  |  | □
|  | 床の断熱構造 | 必要な部位にすき間なく施工されていること。 |  |  | □
|  | 鉄筋コンクリート造等の住宅の場合における 構造熱橋部の断熱補強 | 構造熱橋部に断熱補強がされていること。 |  |  | □
| 開口部の 断熱性能等 | 窓等の仕様 | 建具の材質・形状、ガラスの種類・構成が所定のとおり施工されていること。 |  |  | □
|  | ドアの仕様 | ドアの材質・形状、ガラスの種類・構成が所定のとおり施工されていること。 |  |  | □
| 開口部の 日射遮蔽措置 | ひさし・軒等の状態 | ひさし・軒等の形状・寸法等が所定のとおり施工されていること。 |  |  | □
|  | 付属部材の設置状態 | 付属部材が所定のとおり設置されていること。 |  |  | □
|  | 窓・ドアの仕様 | ドアの材質・形状、ガラスの種類・構成が所定のとおり施工されていること。 |  |  | □
| 躯体、開口部における省エネ措置 | 通風の利用 | (省エネ効果を考慮する場合） 通風の利用に係る開口部の面積及び配置が所定のとおりであること。 |  |  | □
|  | 蓄熱の利用 | (省エネ効果を考慮する場合） 蓄熱の利用に係る材料の種類、厚さ及び寸法が所定のとおり施工されていること。 |  |  | □
| 結露発生の 防止対策※２ | 繊維系断熱材等を 使用する場合 | 設置されていること（屋根・天井、壁、床）。 |  |  | □
|  | 通気層の設置 | 断熱層等がの外気側に通気層が設置されていること。 |  |  | □
|  | 鉄筋コンクリート造等の住宅を内断熱工法により施工する場合 | 断熱材がコンクリート躯体に全面密着されていること。 |  |  | □
設備に係る確認事項 | 設備機器の設置状況 | 暖冷房設備 | 暖房設備、冷房設備、付属設備等の仕様及び設置状況が所定のとおりであること。 |  |  | □
|  | 換気設備 | 換気設備の仕様及び設置状況が所定のとおりであること。 |  |  | □
|  | 給湯設備 | 給湯設備、配管等の仕様及び設置状況が所定のとおりであること。 |  |  | □
|  | 照明設備 | 照明設備の仕様及び設置状況が所定のとおりであること。 |  |  | □
|  | エネルギー利用 効率化設備 | （省エネ効果を考慮する場合） エネルギー利用効率化設備の仕様及び設置状況が所定のとおりであること。 |  |  | □
※１ | 建築物エネルギー消費性能基準を確認する場合は、住戸部分に加えて共用部分及び非住宅部分の評価対象部位についても確認を行ってください。ただし、非住宅部分の床面積が2000㎡以上の場合は、非住宅部分の確認は不要です。
※２ | 当該項目の確認は、断熱等性能等級４の基準を確認する場合に限り実施してください。
注１） | 申請者、工事監理者又は工事施工者は、太枠で囲われたところをチェック又は記入してください。
注２） | 「所定の」とあるのは、設計図書等に記載されている事項を意味しています。
2024年10月

## 【新規】工事内容確認チェックシート（賃貸・省エネ）第三面
現場検査申請書付表 | [8 empty] | 設計登録タイプ以外用
工事内容確認チェックシート（賃貸住宅融資（省エネ住宅））（３／３）
私は、竣工現場検査の申請に当たり次表の基準に適合していることを確認しました。
基準項目 |  |  | 該当工法 |  |  |  |  | 基準の概要 |  |  | 申請者 | 備考
|  |  | 在来木造 | ２×４ | Ｓ造 | ＲＣ造 | 丸太組 |  |  |  | 現場
[8 empty] | （基準の詳細は、機構の定める技術基準を確認してください。） |  |  | 確認欄
þ
優良な賃貸住宅基準(適用する場合に限る。) | 省エネルギー性 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 次の①又は②のいずれかに適合していること。 ①ＢＥＬＳ評価書による場合 ・ＢＥＬＳ評価書が提出され、ＺＥＨ－Ｍに関する記載が確認できること。 また、ＺＥＨ－Ｍ Ｒｅａｄｙ又はＺＥＨ－Ｍ Ｏｒｉｅｎｔｅｄの申請にあっては、それぞれの基準に定める適用条件に合致していること。 ②ＢＥＬＳ評価書によらない場合 設計内容説明書、計算結果出力シート、記載図書等の内容が次の全てに適合すること。 ・住棟内の各住戸が評価方法基準第５の５－１に定める断熱等性能等級の等級５以上（結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。）に適合していること。 ・共用部分を含めた住棟の一次エネルギー消費量が、再生可能エネルギーを用いずに建築物エネルギー消費性能基準に比べ２割以上削減されていること。 ・ＺＥＨ－Ｍ Ｒｅａｄｙ又はＺＥＨ－Ｍ Ｏｒｉｅｎｔｅｄの申請にあっては、それぞれの基準に定める適用条件に合致していること。 |  |  | □
| 耐久性・可変性 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律第87号）の規定により 長期優良住宅建築等計画が認定された住宅。 (注）令和４年10月1日改正後の、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準（平成21年国土交通省告示第209号）に適合するもの。 |  |  | □
| 子育て配慮賃貸住宅の場合 | 安全性・防犯性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・設計内容説明書（子育て配慮賃貸住宅）に記載した内容のとおり施工されていること。 |  |  | □
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ５戸以上の住戸（住戸数が５戸未満の場合は全住戸）が次の安全性及び防犯性の基準のすべてに適合していること。 １ 安全性 次の(1)から(3)までに掲げる基準のすべてに適合すること。 (1) 段差の解消 評価方法基準の第５の９－１の(3)のハの②に掲げる基準に適合すること。 (2) 転倒防止用の手すり設置 次のアからウまでに掲げる基準のすべてに適合すること。 ア 玄関の上がり框の昇降を補助するための縦手すり等を設置、又は設置できるようになっていること。 イ 便所の立ち座りや姿勢保持をサポートするための手すりを設置、又は設置できるようになっている こと。 ウ 浴室及び浴槽への出入りのため使いやすい位置に手すりを設置、又は設置できるようになってい ること。 (3) 転落防止用の手すり設置 次のア及びイの基準それぞれに適合すること。 ア バルコニー 次の(ｱ)から(ｴ)までに掲げる基準のすべてに適合すること。 (ｱ) 手すりの形状は足がかりがない形状であること。 (ｲ) 腰壁その他足がかりとなるおそれのある部分（以下「腰壁等」という。）が生じる場合は、評価方法 基準の第５の９－１の(3)のハの④のbに掲げる基準に適合すること。 (ｳ) 手すり子の相互の間隔は、床面及び腰壁等（腰壁等の高さが650mm未満の場合に限る。）からの 高さ が800mm以内の部分に存するものについては、内法寸法で110mm以下とすること。 (ｴ) 手すりの最下部とバルコニー床面（立ち上げがある場合は立ち上げの頂部）との間は、内法寸法 で90mm以下とすること。 イ ２階以上の窓（バルコニーに面している掃き出し窓を除く。） 次の(ｱ)及び(ｲ)の基準それぞれに適合すること。 (ｱ) 評価方法基準の第５の９－１の(3)のハの④のbに掲げる基準に適合すること。 (ｲ) 手すりを設置する際には、手すり下地補強工事をした上で設置すること。 ２ 防犯性 次の(1)から(3)までに掲げる基準のすべてに適合すること（(2)及び(3)は評価方法基準の第５の10－１の(2) のイの①に定める侵入が可能な規模の開口部に限る。）。ただし、(3)は該当する場合のみ適合すること。 (1) 玄関ドア 玄関ドアには、防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議が公表する防犯性能の高 い建物部品目録に掲載された建物部品（以下「防犯建物部品」という。）を設置すること。防犯建物部品 が設置できない場合は、次のアからウまでのいずれかの措置を講じること。 ア デッドボルトが外部から見えない構造とすること イ ガードプレートの設置 ウ 補助錠の設置により二重ロックとすること (2) 窓のサッシ及びガラス 窓のサッシ及びガラスには防犯建物部品を設置すること。防犯建物部品が設置できない場合は、次の アからエまでのいずれかの措置を講じること。 ア 防止フィルムの設置 イ サッシへの鍵付きクレセント錠の設置 ウ 補助錠の設置 エ 振動アラームの設置 (3) 設置階の窓（日常的に出入りをする掃き出し窓を除く。）及び共用廊下に面した窓 次のア又はイのいずれかの措置を講じること。 ア 面格子の設置 イ 窓シャッター及びホームセキュリティシステムの設置 |  |  | □
|  | 遮音性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・設計内容説明書（子育て配慮賃貸住宅）に記載した内容のとおり施工されていること。 |  |  | □
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ５戸以上の住戸（住戸数が５戸未満の場合は全住戸）が次の１及び２の基準それぞれに適合していること。 １ 界床の遮音構造について、重量床衝撃音対策等級４以上又は相当スラブ厚さ20㎝以上に適合すること。 ２ 界壁の遮音構造について、透過損失等級３以上に適合すること。 |  |  | □
2024年10月