## 工事内容確認チェックシート（賃貸・省エネ）１面
現場検査申請書付表 | [10 empty] | 設計登録タイプ以外用
工事内容確認チェックシート（賃貸住宅融資（省エネ住宅））（１／２）
[10 empty] | 申請者名 |  |  |  |  | 印
工事監理者名
[10 empty] | （又は工事施工者名） |  |  |  |  | 印
（工事監理者がいない場合は、工事施工者が記名・押印してください。）
私は、竣工現場検査の申請に当たり以下の基準について適合していることを確認しました。
基準項目 |  | 該当工法 |  |  |  |  | 基準の概要 |  |  |  |  | 申請者 |  | 備考
|  | 在来木造 | ２×４ | Ｓ造 | ＲＣ造 | 丸太組 | [5 empty] | 現場
[7 empty] | （基準の詳細は、機構の定める技術基準を確認してください。） |  |  |  |  | 確認欄
þ
構 造 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・主要構造部を耐火構造とした住宅又は準耐火構造（省令準耐火構造を含む。）の住宅であること |  |  |  |  | □
接 道 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・原則として一般の交通の用に供する道に２ｍ以上接していること |  |  |  |  | □
住宅の規模 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・設計検査申請書に記載された住宅の１戸当たりの床面積のとおり施工していること |  |  |  |  | □
戸建型式 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・一戸建てでないこと（連続建て、重ね建て、共同建てのいずれかであること） |  |  |  |  | □
土 台 |  | ○ | ○ | － | － | ○ | ・外壁に接する土台を木造とする場合は次の各号に適合していること ・耐久性の高い樹種を使用するかK3相当以上の防腐・防蟻処理を行うこと （北海道・青森県はK2相当以上の防腐処理） ・土台に接する外壁の下端には水切りを設けていること |  |  |  |  | □
換気設備の設置 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・住宅の炊事室、浴室及び便所に次に掲げるいずれかの設備を設けること ア 機械換気設備 イ 換気のできる窓 |  |  |  |  | □
配管設備の点検 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | （連続建て又は重ね建ての場合） ・炊事室に設置される給排水その他の配管設備（配電管・ガス管を除く）が仕上げ材等により隠され ている場合には、配管設備を点検するために必要な開口又は掃除口による清掃を行うために必要 な開口を仕上げ材等に設けること |  |  |  |  | □
|  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | （共同建ての場合） ・給排水その他の配管設備（配電管を除く）で各戸で共有するものは、構造耐力上主要な部分である 壁の内部に設けないこと |  |  |  |  | □
区 画 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・住宅相互間等の区画は、原則として耐火構造又は1時間準耐火構造の界床・界壁で区画し、開口部 には防火戸を設置していること |  |  |  |  | □
床の遮音構造 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・次のいずれかに掲げる基準に適合していること ・鉄筋コンクリート造の均質単板スラブにあっては、厚さ15㎝以上であること ・鉄筋コンクリート造のボイドスラブにあっては、等価厚さが21㎝以上であること ・鉄筋コンクリート造の均質単板スラブ及びボイドスラブ以外の床構造にあっては、重量衝撃音レ ベルが遮音等級Li、Fmax、r-65程度の遮音性能を有する構造であること ・鉄筋コンクリート造の均質単板スラブ及びボイドスラブ以外の床構造にあっては、評価方法基準 ８－１の(3)のロの①のd（相当スラブ厚さが11㎝以上）に適合するものであること |  |  |  |  | □
住宅の規格 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・原則として２以上の居住室並びに炊事室、便所及び浴室があること |  |  |  |  | □
断熱構造 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・次に①から④までに掲げる基準のいずれかに適合していること （①の基準に適合する場合は、「工事内容確認チェックシート（賃貸住宅融資（省エネ住宅））（２／２）」の 提出は不要です。 ②から④までの基準に適合する場合は、「工事内容確認チェックシート（賃貸住宅融資（省エネ住 宅））（２／２）」を提出してください。）
[8 empty] | ①登録住宅性能評価機関から「エコポイント対象住宅証明書（変更を含む）（適用したエコポイント対象 住宅判定基準の欄が「エコポイント対象住宅基準」のものに限る）が発行された住宅であること |  |  |  | □
[8 empty] | ②等級４の基準に適合していること |  |  |  | □
③次のア及びイに掲げる基準に適合していること
[9 empty] | ア 等級３の開口部(玄関ドア及び勝手口ドアを含む。）が設置さ れているものとして計算した熱損失 係数が等級３の基準に適合していること及び壁体内等の結露の発生を防止するために必要な対 策を講ずること |  |  | □
[9 empty] | イ 開口部（玄関ドア及び勝手口ドアを除く。）の断熱性能が等級４の基準に適合していること |  |  | □
④次のア及びイに掲げる基準に適合していること
[9 empty] | ア 屋根又は天井、壁及び床について、熱抵抗値又は断熱材厚さの等級３の基準に適合しているこ と及び壁体内等の結露の発生を防止するために必要な対策を講ずること |  |  | □
[9 empty] | イ 開口部（玄関ドア及び勝手口ドアを除く。）の断熱性能が等級４に適合していること |  |  | □
注） | 表中の「等級」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第３条第１項の規定に基づく評価方法基準第５の５－１に定める省エネルギー対策等級の等級を示しています。
20111202

## 工事内容確認チェックシート（賃貸・省エネ）２面
現場検査申請書付表 |  |  |  |  | 設計登録タイプ以外用
工事内容確認チェックシート（賃貸住宅融資（省エネ住宅））（２／２）
私は、竣工現場検査の申請にあたり、以下の基準について適合していることを確認しました。
基準の 概要 |  | 確認項目 |  | 確認内容 |  |  | 申請者 現場 確認欄 | 備考
þ
住宅が等級４に適合していること |  | 躯体の 断熱性能等 | 断熱材の種類 | 断熱材の種類、厚さが所定のとおり施工されていること |  |  | □
|  |  | 断熱材の保管・養生 | （繊維系断熱材の場合）断熱材を濡らさないような措置がされていること |  |  | □
|  |  | 屋根又は天井の 断熱構造 | 必要な部位にすき間なく施工されていること |  |  | □
|  |  | 壁の断熱構造 | 必要な部位にすき間なく施工されていること |  |  | □
|  |  | 床の断熱構造 | 必要な部位にすき間なく施工されていること |  |  | □
|  |  | 鉄筋コンクリート造等の住宅の場合における 構造熱橋部の断熱補強 | 構造熱橋部に断熱補強がされていること |  |  | □
|  | 開口部の 断熱性能等 | 窓等の仕様 | 建具の材質・形状、ガラスの種類・構成が所定のとおり施工されていること |  |  | □
|  |  | ドアの仕様 | ドアの材質・形状、ガラスの種類・構成が所定のとおり施工されていること |  |  | □
|  | 開口部の 日射遮蔽措置 | ひさし・軒等の状態 | ひさし・軒等の形状・寸法等が所定のとおり施工されていること |  |  | □
|  |  | 付属部材の設置状態 | 付属部材が所定のとおり設置されていること |  |  | □
|  |  | 窓・ドアの仕様 | ドアの材質・形状、ガラスの種類・構成が所定のとおり施工されていること |  |  | □
|  | 結露発生の 防止対策 | 繊維系断熱材等を 使用する場合 | 防湿層が設置されていること（屋根・天井、壁、床） |  |  | □
|  |  | 通気層の設置 | 断熱層の外気側に通気層が設置されていること |  |  | □
|  |  | 鉄筋コンクリート造等の住宅を内断熱工法により施工する場合 | 断熱材がコンクリート躯体に全面密着されていること |  |  | □
住宅の躯体が等級３に適合し、 開口部の断熱性能が等級４に適合していること |  | 躯体の 断熱性能等 | 断熱材の種類 | 断熱材の種類、厚さが所定のとおり施工されていること |  |  | □
|  |  | 断熱材の保管・養生 | （繊維系断熱材の場合）断熱材を濡らさないような措置がされていること |  |  | □
|  |  | 屋根又は天井の 断熱構造 | 必要な部位にすき間なく施工されていること |  |  | □
|  |  | 壁の断熱構造 | 必要な部位にすき間なく施工されていること |  |  | □
|  |  | 床の断熱構造 | 必要な部位にすき間なく施工されていること |  |  | □
|  | 開口部の 断熱性能 | 窓等の仕様 | 建具の材質・形状、ガラスの種類・構成が所定のとおり施工されていること |  |  | □
|  | 結露発生の 防止対策 | 繊維系断熱材等を 使用する場合 | 防湿層が設置されていること（屋根・天井、壁、床） |  |  | □
|  |  | 鉄筋コンクリート造等の住宅を内断熱工法により施工する場合 | 断熱材がコンクリート躯体に全面密着されていること |  |  | □
注１） |  | 表中の「等級」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第３条第１項の規定に基づく評価方法基準第５の５－１に定める省エネルギー対策等級の等級を示しています。
注２） |  | 申請者、工事監理者又は工事施工者は、太枠で囲われたところをチェック又は記入してください。
注３） |  | 「所定の」とあるのは、設計図書等に記載されている事項を意味しています。
20111202