## 93 チェックシート（機構承認）
現場検査申請書付表 | [5 empty] | 設計登録タイプ用
工事内容確認チェックシート（賃貸住宅融資・まちづくり融資（賃貸住宅））
[5 empty] | 申請者名 |  |  |  |  | 印
工事監理者名
[5 empty] | （又は工事施工者名） |  |  |  |  | 印
（工事監理者がいない場合は、工事施工者が記名・押印してください。）
私は、竣工現場検査の申請に当たり以下の基準について適合していることを確認しました。
基準項目 | 該当工法 |  |  | 基準の概要 |  |  | 申請者 |  | 備考
| 木質系 | 鉄鋼系 | コンクリ―ト系 | （あくまで概要ですので、工事内容の確認にあたっては、機構承認住宅（設計登録タイプ）の承認 内容をよくご覧ください。） |  |  | 現場
確認欄
þ
構 造 | ○ | ○ | ○ | ・主要構造部を耐火構造とした住宅又は準耐火構造（省令準耐火構造を含む。） の住宅であること |  |  | □
・構造に応じて提出された適合仕様シートに定められたとおりであること （耐火構造適合仕様シート、イ準耐火（1時間）構造適合仕様シート、イ準耐火（45分）構造適合仕様シー ト、ロ準耐火 構造適合仕様シート又は省令準耐火構造適合仕様シートのいずれか）
接 道 | ○ | ○ | ○ | ・原則として一般の交通の用に供する道に２ｍ以上接していること |  |  | □
住宅の規模 | ○ | ○ | ○ | ・設計検査申請書に記載された住宅の１戸当たりの床面積のとおり施工していること |  |  | □
住宅の規格 | ○ | ○ | ○ | ・賃貸住宅融資（省エネ住宅）又はまちづくり融資（賃貸住宅）の場合 原則として２以上の居住室並びに炊事室、便所及び浴室があること ・賃貸住宅融資（サービス付き高齢者向け住宅）の場合 原則として居住室（１つでも可）、炊事室、便所及び浴室があること ただし、共同して利用するための適切な炊事室又は浴室を備える場合は、各戸の炊事室又は 浴室を設置しないことができる |  |  | □
戸建型式 （賃貸住宅融資のみ） | ○ | ○ | ○ | ・一戸建てでないこと（連続建て、重ね建て、共同建てのいずれかであること） |  |  | □
断熱構造 | ○ | ○ | ○ | ・賃貸住宅融資の場合 次に掲げるア又はイのいずれかの基準に適合していること ア 賃貸住宅融資（省エネ住宅）の場合は、「エコポイント対象住宅証明書（変更を含む。）」（適用 したエコポイント対象住宅判定基準の欄が「エコポイント対象住宅基準」のものに限る。）が発行 された住宅であること イ 優良住宅取得支援制度（省エネルギー性）適合仕様シートに定められたとおりであること ・まちづくり融資（賃貸住宅）の場合 省エネルギー基準適合仕様シートに定められたとおりであること |  |  | □
土 台 | ○ | － | － | ・外壁に接する土台を木造とする場合は次の各号に適合していること ・耐久性の高い樹種を使用するかK3相当以上の防腐・防蟻処理を行うこと （北海道・青森県はK2相当以上の防腐処理） ・土台に接する外壁の下端には水切りを設けていること |  |  | □
換気設備の設置 | ○ | ○ | ○ | ・住宅の炊事室、浴室及び便所には次に掲げるいずれかの設備を設けること ア 機械換気設備 イ 換気のできる窓 |  |  | □
配管設備の点検 | ○ | ○ | ○ | （一戸建て、連続建て又は重ね建ての場合） ・炊事室に設置される給排水その他の配管設備（配電管・ガス管を除く。）が仕上げ材等に より隠 されている場合には、配管設備を点検するために必要な開口又は掃除口による清掃を行うため に必要な開口を仕上げ材等に設けていること |  |  | □
| ○ | ○ | ○ | （共同建ての場合） ・給排水その他の配管設備（配電管を除く）で各戸で共有するものは、構造耐力上主要な 部分である壁の内部に設けないこと |  |  | □
区 画 | ○ | ○ | ○ | ・住宅相互間等の区画は、原則として耐火構造又は1時間準耐火構造の界床・界壁で区画 し、開口部には防火戸を設置していること。 ただし、サービス付き高齢者向け住宅（施設共用型）の場合において、スプリンクラー設備 を設ける住戸は、住戸と共用部分等との間の開口部を除く。 |  |  | □
床の遮音構造 | ○ | ○ | ○ | ・次のいずれかに掲げる基準に適合していること。 ただし、サービス付き高齢者向け住宅（施設共用型）の場合を除く。 ・鉄筋コンクリート造の均質単板スラブにあっては、厚さ15㎝以上であること。 ・鉄筋コンクリート造のボイドスラブにあっては、等価厚さが21㎝以上であること。 ・鉄筋コンクリート造の均質単板スラブ及びボイドスラブ以外の床構造にあっては、重量 衝撃音レベルが遮音等級Li、Fmax、r-65程度の遮音性能を有する構造であること。 ・鉄筋コンクリート造の均質単板スラブ及びボイドスラブ以外の床構造にあっては、評価 方法基準８－１の(3)のロの①のd（相当スラブ厚さが11㎝以上）に適合するものである こと。 |  |  | □
賃貸住宅融資（サービス付き高齢者向け住宅）の基準 | ○ | ○ | ○ | ・サービス付き高齢者向け賃貸住宅バリアフリー基準チェックシートに定められたとおりであること |  |  | □
20121001